## Left_sensor-data
timestamp | Defrost Status | Control Temperature | Defrost Terminate | Compressor Discharge Temp
2026-05-25 04:30 | 0 | -6.8 | -8.8 | 121.2
2026-05-25 04:31 | 0 | -6.9 | -8.9 | 121.2
2026-05-25 04:33 | 0 | -6.3 | -4.9 | 110.9
2026-05-25 04:34 | 0 | -4.5 | -2.3 | 101.9
2026-05-25 04:35 | 0 | -3 | 1.4 | 97.5
2026-05-25 04:36 | 0 | -1.9 | 4.7 | 95.6
2026-05-25 04:37 | 0 | -0.7 | 8 | 95.4
2026-05-25 04:39 | 0 | 0.4 | 10.1 | 95.4
2026-05-25 04:40 | 0 | 0.6 | 3.5 | 112.2
2026-05-25 04:41 | 0 | -3.3 | -4.1 | 121.8
2026-05-25 04:42 | 0 | -4.6 | -6.5 | 121.9
2026-05-25 04:43 | 0 | -5.2 | -7.3 | 121.6
2026-05-25 04:45 | 0 | -5.8 | -8 | 121.5
2026-05-25 04:46 | 0 | -6.4 | -8.4 | 121.6
2026-05-25 04:47 | 0 | -6.6 | -8.5 | 121.9
2026-05-25 04:48 | 0 | -6.9 | -8.8 | 121.9
2026-05-25 04:49 | 0 | -5.9 | -4.6 | 110
2026-05-25 04:51 | 0 | -4.6 | -2.3 | 102.3
2026-05-25 04:52 | 0 | -3.2 | 1.1 | 98.2
2026-05-25 04:53 | 0 | -1.9 | 4.5 | 96.2
2026-05-25 04:54 | 0 | -0.7 | 7.9 | 95
2026-05-25 04:55 | 0 | 0.8 | 10.6 | 94.2
2026-05-25 04:57 | 0 | 0.1 | 2.5 | 114.5
2026-05-25 04:58 | 0 | -4 | -5 | 120.8
2026-05-25 04:59 | 0 | -5 | -7 | 119.8
2026-05-25 05:00 | 0 | -5.6 | -7.9 | 119.5
2026-05-25 05:01 | 0 | -6.4 | -8.6 | 119.4
2026-05-25 05:03 | 0 | -6.9 | -9.2 | 119.1
2026-05-25 05:04 | 0 | -6.8 | -6.6 | 112.9
2026-05-25 05:05 | 0 | -4.5 | -2.6 | 101.3
2026-05-25 05:06 | 1 | -2.8 | 1.1 | 96.5
2026-05-25 05:07 | 2 | -1.6 | 3.7 | 98
2026-05-25 05:09 | 2 | 4 | 16.9 | 94.7
2026-05-25 05:10 | 2 | 9.5 | 21.7 | 103
2026-05-25 05:11 | 2 | 12.6 | 25.8 | 105.6
2026-05-25 05:12 | 2 | 16.9 | 29.6 | 108.1
2026-05-25 05:13 | 2 | 19 | 30.7 | 108.4
2026-05-25 05:15 | 2 | 22.6 | 32.3 | 108.7
2026-05-25 05:16 | 2 | 25.5 | 33.2 | 108.7
2026-05-25 05:17 | 2 | 29 | 38 | 110.7
2026-05-25 05:18 | 3 | 31.3 | 47.4 | 113.6
2026-05-25 05:19 | 4 | 32.9 | 54.5 | 127.5
2026-05-25 05:21 | 4 | 32.9 | 51.7 | 114.6
2026-05-25 05:22 | 4 | 33.3 | 48.1 | 105
2026-05-25 05:23 | 4 | 33.9 | 46 | 100.9
2026-05-25 05:24 | 4 | 34.4 | 45.4 | 98.8
2026-05-25 05:25 | 4 | 34.9 | 45 | 97.2
2026-05-25 05:27 | 4 | 35.4 | 44.9 | 96.2
2026-05-25 05:28 | 4 | 35.8 | 44.8 | 95.8
2026-05-25 05:29 | 4 | 36.1 | 44.6 | 94.7
2026-05-25 05:30 | 5 | 35 | 43 | 128.9
2026-05-25 05:31 | 0 | 28.4 | 25.7 | 130.5
2026-05-25 05:33 | 0 | 10.2 | 15.2 | 127.4
2026-05-25 05:34 | 0 | 5.3 | 12.7 | 127.1
2026-05-25 05:35 | 0 | 3.6 | 9.6 | 126.7
2026-05-25 05:36 | 0 | 2.2 | 6.7 | 125.9
2026-05-25 05:37 | 0 | 0.9 | 3.1 | 125.9
2026-05-25 05:39 | 0 | -0.4 | 0.1 | 125.4
2026-05-25 05:40 | 0 | -1.3 | -1.6 | 124.7
2026-05-25 05:41 | 0 | -2.3 | -2.3 | 123.7
2026-05-25 05:42 | 0 | -2.9 | -4.3 | 123.4
2026-05-25 05:43 | 0 | -3.7 | -5 | 124.3
2026-05-25 05:45 | 0 | -4.1 | -5.5 | 124.4
2026-05-25 05:46 | 0 | -4.5 | -6.2 | 124.1
2026-05-25 05:47 | 0 | -4.8 | -6.6 | 124.3
2026-05-25 05:48 | 0 | -5.2 | -7 | 124.2
2026-05-25 05:50 | 0 | -5.3 | -7.1 | 124.1
2026-05-25 05:51 | 0 | -5.6 | -7.4 | 124
2026-05-25 05:52 | 0 | -5.9 | -7.6 | 123.8
2026-05-25 05:53 | 0 | -6.3 | -7.9 | 123.7
2026-05-25 05:54 | 0 | -6.6 | -8.3 | 122.8
2026-05-25 05:56 | 0 | -6.8 | -8.5 | 122.4
2026-05-25 05:57 | 0 | -7 | -8.4 | 122.1
2026-05-25 05:58 | 0 | -5.4 | -3.5 | 110.2
2026-05-25 05:59 | 0 | -3.4 | -0.2 | 101.9
2026-05-25 06:00 | 0 | -1.6 | 4.2 | 99
2026-05-25 06:02 | 0 | -0.5 | 7.5 | 98.2
2026-05-25 06:03 | 0 | 0.8 | 10.3 | 97.7
2026-05-25 06:04 | 0 | -2 | -0.6 | 119.8
2026-05-25 06:05 | 0 | -4.4 | -5.6 | 120.8
2026-05-25 06:06 | 0 | -5.2 | -7.2 | 120.4
2026-05-25 06:08 | 0 | -5.8 | -7.9 | 121.5
2026-05-25 06:09 | 0 | -6.3 | -8.3 | 122.2
2026-05-25 06:10 | 0 | -6.5 | -8.4 | 122.5
2026-05-25 06:11 | 0 | -6.9 | -8.7 | 122.8
2026-05-25 06:12 | 0 | -7 | -8.8 | 122.4
2026-05-25 06:14 | 0 | -5 | -2.8 | 107.3
2026-05-25 06:15 | 0 | -3.4 | -0.3 | 101.1
2026-05-25 06:16 | 0 | -1.6 | 4.4 | 98.6
2026-05-25 06:17 | 0 | -0.5 | 7.7 | 97.7
2026-05-25 06:18 | 0 | 0.7 | 10 | 97.4
2026-05-25 06:20 | 0 | -1.1 | 0.8 | 119.1
2026-05-25 06:21 | 0 | -4 | -5.1 | 122.1
2026-05-25 06:22 | 0 | -5.3 | -7.4 | 121.7
2026-05-25 06:23 | 0 | -5.6 | -7.9 | 121.7
2026-05-25 06:24 | 0 | -6.3 | -8.5 | 121.6
2026-05-25 06:26 | 0 | -6.7 | -8.8 | 121.8
2026-05-25 06:27 | 0 | -6.8 | -8.8 | 122.2
2026-05-25 06:28 | 0 | -7 | -8.9 | 121.8
2026-05-25 06:29 | 0 | -5.3 | -3.4 | 108.3
2026-05-25 06:30 | 0 | -3.6 | -0.6 | 101.1
2026-05-25 06:32 | 0 | -1.9 | 3.4 | 98.3
2026-05-25 06:33 | 0 | -0.5 | 7.2 | 96.3
2026-05-25 06:34 | 0 | 0.9 | 9.8 | 95.5
2026-05-25 06:35 | 0 | -1.9 | -1.2 | 120.8
2026-05-25 06:36 | 0 | -4.4 | -5.8 | 122.7
2026-05-25 06:38 | 0 | -5 | -6.9 | 123.3
2026-05-25 06:39 | 0 | -5.5 | -7.5 | 123.6
2026-05-25 06:40 | 0 | -5.9 | -7.9 | 123.3
2026-05-25 06:41 | 0 | -6.4 | -8.2 | 122.7
2026-05-25 06:42 | 0 | -6.7 | -8.7 | 121.3
2026-05-25 06:44 | 0 | -6.6 | -5.6 | 114
2026-05-25 06:45 | 0 | -4.2 | -1.7 | 102.8
2026-05-25 06:46 | 0 | -2.8 | 0.9 | 99.9
2026-05-25 06:47 | 0 | -1 | 5.3 | 96.4
2026-05-25 06:48 | 0 | 0.3 | 8.7 | 95.3
2026-05-25 06:50 | 0 | 1 | 6.5 | 105.5
2026-05-25 06:51 | 0 | -3.6 | -4.4 | 122.1
2026-05-25 06:52 | 0 | -4.6 | -6.3 | 122.3
2026-05-25 06:53 | 0 | -5.2 | -7.2 | 122.1
2026-05-25 06:54 | 0 | -5.7 | -7.8 | 122
2026-05-25 06:56 | 0 | -6.4 | -8.4 | 121.9
2026-05-25 06:57 | 0 | -6.6 | -8.6 | 122
2026-05-25 06:58 | 0 | -6.9 | -8.8 | 122.1
2026-05-25 06:59 | 0 | -6.9 | -7 | 118
2026-05-25 07:00 | 0 | -4.6 | -2.3 | 103.4
2026-05-25 07:02 | 0 | -3.1 | 0.8 | 98
2026-05-25 07:03 | 0 | -1.3 | 5.9 | 95.9
2026-05-25 07:04 | 0 | -0.5 | 8.2 | 95.6
2026-05-25 07:05 | 0 | 0.8 | 10.6 | 95.4
2026-05-25 07:06 | 0 | -2 | -1.1 | 119
2026-05-25 07:08 | 0 | -4.4 | -5.9 | 120.4
2026-05-25 07:09 | 0 | -5.1 | -7.2 | 121.3
2026-05-25 07:10 | 0 | -5.9 | -8.2 | 122.4
2026-05-25 07:11 | 0 | -6.4 | -8.6 | 122.3
2026-05-25 07:12 | 0 | -6.8 | -9 | 122.7
2026-05-25 07:14 | 0 | -7 | -9.1 | 122.9
2026-05-25 07:15 | 0 | -5.9 | -4.4 | 110.8
2026-05-25 07:16 | 0 | -4.1 | -1.2 | 101.4
2026-05-25 07:17 | 0 | -2.4 | 3 | 97.8
2026-05-25 07:18 | 0 | -1.1 | 6.6 | 96.8
2026-05-25 07:20 | 0 | 0.3 | 9.4 | 95.9
2026-05-25 07:21 | 0 | -1.6 | -0.5 | 119.6
2026-05-25 07:22 | 0 | -3.5 | -4.5 | 122.2
2026-05-25 07:23 | 0 | -4.6 | -6.5 | 122
2026-05-25 07:24 | 0 | -5.5 | -7.8 | 120.8
2026-05-25 07:26 | 0 | -6.2 | -8.4 | 120
2026-05-25 07:27 | 0 | -6.7 | -8.9 | 119.8
2026-05-25 07:28 | 0 | -7.1 | -8.6 | 118
2026-05-25 07:29 | 0 | -5.6 | -4 | 107.2
2026-05-25 07:30 | 0 | -3.7 | 0.1 | 98.8
2026-05-25 07:32 | 0 | -2.3 | 3.5 | 96.9
2026-05-25 07:33 | 0 | -0.5 | 8.2 | 94.8
2026-05-25 07:34 | 0 | 0.4 | 9.8 | 94.5
2026-05-25 07:35 | 0 | -0.6 | 1.2 | 116.2
2026-05-25 07:36 | 0 | -3.6 | -4.7 | 121.5
2026-05-25 07:38 | 0 | -4.8 | -7 | 121.2
2026-05-25 07:39 | 0 | -5.3 | -7.5 | 121.7
2026-05-25 07:40 | 0 | -5.7 | -8 | 121.7
2026-05-25 07:41 | 0 | -6.3 | -8.4 | 121.7
2026-05-25 07:42 | 0 | -6.7 | -8.7 | 121.9
2026-05-25 07:44 | 0 | -6.9 | -8.8 | 122.1
2026-05-25 07:45 | 0 | -7 | -7.4 | 118.7
2026-05-25 07:46 | 0 | -4.4 | -1.9 | 101.9
2026-05-25 07:47 | 0 | -3.3 | 0.4 | 98.7
2026-05-25 07:48 | 0 | -1.8 | 4.3 | 96.5
2026-05-25 07:50 | 0 | -0.4 | 8.1 | 95.7
2026-05-25 07:51 | 0 | 1.1 | 9.2 | 100.1
2026-05-25 07:52 | 0 | -2.6 | -2.7 | 121.6
2026-05-25 07:53 | 0 | -4.2 | -5.5 | 122.7
2026-05-25 07:55 | 0 | -5 | -7 | 122.7
2026-05-25 07:56 | 0 | -5.5 | -7.6 | 122.7
2026-05-25 07:57 | 0 | -6 | -8 | 122.4
2026-05-25 07:58 | 0 | -6.5 | -8.4 | 122.2
2026-05-25 07:59 | 0 | -6.8 | -8.7 | 122.1
2026-05-25 08:01 | 0 | -6.9 | -6.9 | 117.5
2026-05-25 08:02 | 0 | -4.8 | -2.5 | 103.9
2026-05-25 08:03 | 0 | -3.6 | -0.2 | 99.6
2026-05-25 08:04 | 0 | -2.2 | 3.7 | 97.1
2026-05-25 08:05 | 0 | -0.9 | 7.6 | 96
2026-05-25 08:07 | 0 | 0.4 | 10.1 | 95.7
2026-05-25 08:08 | 0 | -2 | -1.3 | 119.1
2026-05-25 08:09 | 0 | -3.6 | -4.5 | 120.1
2026-05-25 08:10 | 0 | -5.2 | -7.2 | 120.9
2026-05-25 08:11 | 0 | -5.5 | -7.7 | 120.7
2026-05-25 08:13 | 0 | -6.2 | -8.3 | 121.1
2026-05-25 08:14 | 0 | -6.5 | -8.6 | 121.4
2026-05-25 08:15 | 0 | -6.8 | -8.8 | 121.7
2026-05-25 08:16 | 0 | -7 | -8.9 | 121.9
2026-05-25 08:17 | 0 | -5.4 | -3.7 | 107.6
2026-05-25 08:19 | 0 | -3.6 | -0.6 | 99.4
2026-05-25 08:20 | 0 | -1.7 | 4.3 | 96.2
2026-05-25 08:21 | 0 | -0.5 | 8.1 | 95.6
2026-05-25 08:22 | 0 | 0.5 | 10 | 94.9
2026-05-25 08:23 | 0 | -1.4 | -0.3 | 118.4
2026-05-25 08:25 | 0 | -3.8 | -4.7 | 121.7
2026-05-25 08:26 | 0 | -4.9 | -6.8 | 121.5
2026-05-25 08:27 | 0 | -5.7 | -7.9 | 120.1
2026-05-25 08:28 | 0 | -6.2 | -8.4 | 119.8
2026-05-25 08:29 | 0 | -6.7 | -8.9 | 119.4
2026-05-25 08:31 | 0 | -6.7 | -6.3 | 112.7
2026-05-25 08:32 | 0 | -5.1 | -3.2 | 103.9
2026-05-25 08:33 | 0 | -3.5 | 0 | 97.6
2026-05-25 08:34 | 0 | -1.7 | 4.7 | 94.4
2026-05-25 08:35 | 0 | -0.9 | 7.2 | 93.7
2026-05-25 08:37 | 0 | 0.8 | 10.3 | 93.4
2026-05-25 08:38 | 0 | 0.1 | 2.4 | 113.6
2026-05-25 08:39 | 0 | -3.4 | -4.7 | 122.5
2026-05-25 08:40 | 0 | -4.7 | -6.6 | 122.5
2026-05-25 08:41 | 0 | -5.2 | -7.2 | 122.4
2026-05-25 08:43 | 0 | -5.7 | -7.8 | 121.9
2026-05-25 08:44 | 0 | -6 | -8.1 | 122
2026-05-25 08:45 | 0 | -6.7 | -8.6 | 121.8
2026-05-25 08:46 | 0 | -6.8 | -8.7 | 121.7
2026-05-25 08:47 | 0 | -7 | -7.2 | 116.9
2026-05-25 08:49 | 0 | -4.7 | -2.7 | 102.9
2026-05-25 08:50 | 0 | -3.1 | 0.5 | 97.8
2026-05-25 08:51 | 0 | -1.7 | 4.4 | 95.8
2026-05-25 08:52 | 0 | -0.6 | 7.8 | 95.6
2026-05-25 08:53 | 0 | 0.9 | 10.5 | 95.4
2026-05-25 08:55 | 0 | -1.7 | -0.9 | 118.8
2026-05-25 08:56 | 0 | -4.1 | -5.2 | 120.8
2026-05-25 08:57 | 0 | -5 | -7 | 120.9
2026-05-25 08:58 | 0 | -5.7 | -7.9 | 120.8
2026-05-25 08:59 | 0 | -6.2 | -8.2 | 121
2026-05-25 09:01 | 0 | -6.6 | -8.7 | 120.4
2026-05-25 09:02 | 0 | -6.9 | -9 | 120.5
2026-05-25 09:03 | 0 | -4.6 | -2.4 | 102.9
2026-05-25 09:04 | 0 | -3.3 | 0 | 99
2026-05-25 09:05 | 0 | -2.5 | 2.3 | 97
2026-05-25 09:07 | 0 | -0.9 | 6.6 | 95.6
2026-05-25 09:08 | 0 | 0.2 | 8.9 | 95.4
2026-05-25 09:09 | 0 | 1.1 | 6.7 | 105.6
2026-05-25 09:10 | 0 | -2.9 | -3.3 | 121.2
2026-05-25 09:11 | 0 | -4.7 | -6.6 | 121
2026-05-25 09:13 | 0 | -5.3 | -7.5 | 121
2026-05-25 09:14 | 0 | -5.8 | -8.1 | 121.1
2026-05-25 09:15 | 0 | -6.4 | -8.5 | 121.4
2026-05-25 09:16 | 0 | -6.8 | -8.8 | 121.6
2026-05-25 09:17 | 0 | -7 | -9 | 121.5
2026-05-25 09:19 | 0 | -5.5 | -3.8 | 106.5
2026-05-25 09:20 | 0 | -4 | -1 | 99
2026-05-25 09:21 | 0 | -2.5 | 2.8 | 95.8
2026-05-25 09:22 | 0 | -1.1 | 6.7 | 94.5
2026-05-25 09:23 | 0 | 0.1 | 9.3 | 94.6
2026-05-25 09:25 | 0 | 0.8 | 4.8 | 109.5
2026-05-25 09:26 | 0 | -2.9 | -3.6 | 122.2
2026-05-25 09:27 | 0 | -4.6 | -6.4 | 122.4
2026-05-25 09:28 | 0 | -5 | -7.1 | 121.8
2026-05-25 09:29 | 0 | -5.7 | -7.9 | 121.2
2026-05-25 09:31 | 0 | -6.3 | -8.4 | 120.9
2026-05-25 09:32 | 0 | -6.8 | -8.9 | 120.7
2026-05-25 09:33 | 0 | -7.1 | -8.7 | 119
2026-05-25 09:34 | 0 | -5.2 | -3.5 | 105.4
2026-05-25 09:35 | 0 | -3.4 | -0.3 | 98
2026-05-25 09:37 | 0 | -1.9 | 3.9 | 95.6
2026-05-25 09:38 | 0 | -0.6 | 7.4 | 94.9
2026-05-25 09:39 | 0 | 0.7 | 10 | 94.6
2026-05-25 09:40 | 0 | -1 | 0.7 | 116.9
2026-05-25 09:41 | 0 | -3.9 | -5 | 121.3
2026-05-25 09:43 | 0 | -5.4 | -7.5 | 121.4
2026-05-25 09:44 | 0 | -5.7 | -8 | 121.4
2026-05-25 09:45 | 0 | -6 | -8.2 | 121.4
2026-05-25 09:46 | 0 | -6.5 | -8.6 | 121.4
2026-05-25 09:47 | 0 | -6.8 | -8.9 | 121.3
2026-05-25 09:49 | 0 | -6.7 | -6.3 | 114.4
2026-05-25 09:50 | 0 | -5.1 | -3.1 | 104.7
2026-05-25 09:51 | 0 | -2.8 | 1.7 | 98.1
2026-05-25 09:52 | 0 | -1.8 | 4.3 | 97.1
2026-05-25 09:53 | 0 | -0.4 | 7.9 | 96.6
2026-05-25 09:55 | 0 | 0.8 | 9.8 | 95.8
2026-05-25 09:56 | 0 | -2.1 | -1.2 | 119.7
2026-05-25 09:57 | 0 | -4.2 | -5.5 | 122
2026-05-25 09:58 | 0 | -5 | -7.1 | 121.8
2026-05-25 09:59 | 0 | -5.7 | -7.9 | 121.5
2026-05-25 10:01 | 0 | -6.3 | -8.4 | 121.1
2026-05-25 10:02 | 0 | -6.7 | -8.8 | 120.9
2026-05-25 10:03 | 0 | -7 | -9.1 | 121.1
2026-05-25 10:04 | 0 | -5.4 | -3.8 | 107.8
2026-05-25 10:05 | 0 | -3.9 | -1.1 | 100.3
2026-05-25 10:07 | 0 | -2.3 | 3.2 | 96.9
2026-05-25 10:08 | 0 | -1 | 6.6 | 95.7
2026-05-25 10:09 | 0 | 0.5 | 10 | 94.4
2026-05-25 10:10 | 0 | -0.9 | 1.1 | 117.8
2026-05-25 10:11 | 0 | -3.2 | -3.9 | 122
2026-05-25 10:13 | 0 | -4.4 | -6 | 123
2026-05-25 10:14 | 0 | -5.1 | -7.2 | 122.7
2026-05-25 10:15 | 0 | -5.7 | -7.9 | 122.1
2026-05-25 10:16 | 0 | -6.3 | -8.4 | 122
2026-05-25 10:17 | 0 | -6.6 | -8.6 | 122.1
2026-05-25 10:19 | 0 | -6.9 | -8.9 | 122
2026-05-25 10:20 | 0 | -6.9 | -7 | 118.5
2026-05-25 10:21 | 0 | -4.6 | -2.5 | 104
2026-05-25 10:22 | 0 | -2.7 | 1.1 | 97.7
2026-05-25 10:24 | 0 | -1.5 | 4.3 | 95.9
2026-05-25 10:25 | 0 | -0.3 | 8 | 95.1
2026-05-25 10:26 | 0 | 0.6 | 4 | 111.3
2026-05-25 10:27 | 0 | -2.8 | -3.1 | 122.7
2026-05-25 10:28 | 0 | -4.1 | -5.2 | 123.3
2026-05-25 10:30 | 0 | -4.9 | -6.9 | 122.4
2026-05-25 10:31 | 0 | -5.5 | -7.7 | 122.2
2026-05-25 10:32 | 0 | -6.3 | -8.4 | 121.6
2026-05-25 10:33 | 0 | -6.6 | -8.8 | 121.3
2026-05-25 10:34 | 0 | -7 | -9.2 | 120.9
2026-05-25 10:36 | 0 | -5.9 | -4.6 | 109.9
2026-05-25 10:37 | 0 | -4.1 | -1.4 | 100.7
2026-05-25 10:38 | 0 | -2.5 | 2.6 | 97.3
2026-05-25 10:39 | 0 | -1.4 | 5.5 | 95.7
2026-05-25 10:40 | 0 | 0.5 | 9.6 | 94.6
2026-05-25 10:42 | 0 | 1 | 10.2 | 96.1
2026-05-25 10:43 | 0 | -2.5 | -2.5 | 121.3
2026-05-25 10:44 | 0 | -4.3 | -5.8 | 122.2
2026-05-25 10:45 | 0 | -5 | -7.1 | 122.4
2026-05-25 10:46 | 0 | -5.5 | -7.7 | 122.3
2026-05-25 10:48 | 0 | -6.2 | -8.3 | 122
2026-05-25 10:49 | 0 | -6.6 | -8.7 | 122
2026-05-25 10:50 | 0 | -6.8 | -8.9 | 121.9
2026-05-25 10:51 | 0 | -6.8 | -6.5 | 115.5
2026-05-25 10:52 | 0 | -4.7 | -2.6 | 103.9
2026-05-25 10:54 | 0 | -3 | 0.7 | 99.2
2026-05-25 10:55 | 0 | -1.7 | 4.4 | 97.2
2026-05-25 10:56 | 0 | -0.5 | 7.7 | 96.5
2026-05-25 10:57 | 0 | 0.9 | 10.1 | 96.1
2026-05-25 10:58 | 0 | -1.7 | -1 | 119.7
2026-05-25 11:00 | 0 | -4.1 | -5.4 | 122.3
2026-05-25 11:01 | 0 | -5.1 | -7.2 | 122.3
2026-05-25 11:02 | 0 | -5.6 | -7.8 | 122.3
2026-05-25 11:03 | 0 | -6.2 | -8.3 | 122.3
2026-05-25 11:04 | 0 | -6.5 | -8.5 | 122.9
2026-05-25 11:06 | 0 | -6.8 | -8.7 | 122.8
2026-05-25 11:07 | 0 | -7 | -8.9 | 122.9
2026-05-25 11:08 | 0 | -6 | -4.6 | 111.5
2026-05-25 11:09 | 0 | -4 | -1.1 | 100.3
2026-05-25 11:10 | 0 | -2.6 | 2 | 97.2
2026-05-25 11:12 | 0 | -1.3 | 5.6 | 95.7
2026-05-25 11:13 | 0 | 0.1 | 8.9 | 95.7
2026-05-25 11:14 | 0 | 1.1 | 9.8 | 99
2026-05-25 11:15 | 0 | -2.9 | -3.1 | 120.3
2026-05-25 11:16 | 0 | -4.8 | -6.7 | 120
2026-05-25 11:18 | 0 | -5.5 | -7.8 | 119.7
2026-05-25 11:19 | 0 | -6.3 | -8.5 | 119.9
2026-05-25 11:20 | 0 | -6.7 | -8.9 | 120.9
2026-05-25 11:21 | 0 | -6.9 | -9.1 | 121.3
2026-05-25 11:22 | 0 | -6.6 | -5.8 | 112.9
2026-05-25 11:24 | 0 | -4.4 | -1.8 | 100.6
2026-05-25 11:25 | 0 | -2.9 | 2.1 | 96.8
2026-05-25 11:26 | 0 | -1.8 | 4.9 | 96
2026-05-25 11:27 | 0 | -0.6 | 8.3 | 95.3
2026-05-25 11:28 | 0 | 0.7 | 10.5 | 95
2026-05-25 11:29 | 0 | 0.3 | 2.7 | 113.3
2026-05-25 11:31 | 0 | -4 | -5.3 | 122
2026-05-25 11:32 | 0 | -4.7 | -6.8 | 121.8
2026-05-25 11:33 | 0 | -5.4 | -7.7 | 121.3
2026-05-25 11:34 | 0 | -6 | -8.4 | 121
2026-05-25 11:35 | 0 | -6.6 | -8.9 | 120.5
2026-05-25 11:37 | 0 | -6.9 | -9.2 | 120.6
2026-05-25 11:38 | 0 | -6.6 | -5.4 | 112.5
2026-05-25 11:39 | 0 | -3.7 | -1 | 100.1
2026-05-25 11:40 | 0 | -2.9 | 0.7 | 98.8
2026-05-25 11:41 | 0 | -1.3 | 4.6 | 96.6
2026-05-25 11:42 | 0 | 0.1 | 7.9 | 95.7
2026-05-25 11:44 | 0 | 1.1 | 8.7 | 99.4
2026-05-25 11:45 | 0 | -3.1 | -3.6 | 121.7
2026-05-25 11:46 | 0 | -4.5 | -6.2 | 121.9
2026-05-25 11:47 | 0 | -5.3 | -7.5 | 121.3
2026-05-25 11:48 | 0 | -5.9 | -8.2 | 121.3
2026-05-25 11:50 | 0 | -6.5 | -8.7 | 121.3
2026-05-25 11:51 | 0 | -6.8 | -9 | 121.4
2026-05-25 11:52 | 0 | -7 | -5.8 | 113.3
2026-05-25 11:53 | 0 | -4.8 | -2.8 | 103.2
2026-05-25 11:54 | 0 | -3.3 | 0.4 | 98
2026-05-25 11:56 | 0 | -1.8 | 4.1 | 95.7
2026-05-25 11:57 | 0 | -0.7 | 7.3 | 94.6
2026-05-25 11:58 | 0 | 0.6 | 9.7 | 95
2026-05-25 11:59 | 0 | -0.4 | 1.5 | 116.9
2026-05-25 12:00 | 0 | -3.9 | -5.1 | 123.8
2026-05-25 12:01 | 0 | -4.6 | -6.5 | 123.1
2026-05-25 12:03 | 0 | -5.3 | -7.5 | 123
2026-05-25 12:04 | 0 | -5.8 | -8 | 122.8
2026-05-25 12:05 | 0 | -6.4 | -8.5 | 122.5
2026-05-25 12:06 | 0 | -6.7 | -8.8 | 122.4
2026-05-25 12:07 | 0 | -7.1 | -8.8 | 121.6
2026-05-25 12:09 | 0 | -5.9 | -4.5 | 110.5
2026-05-25 12:10 | 0 | -4.1 | -1.4 | 101.7
2026-05-25 12:11 | 0 | -2.4 | 2.8 | 97.8
2026-05-25 12:12 | 0 | -0.9 | 6.7 | 95.5
2026-05-25 12:13 | 0 | 0.2 | 9.1 | 94.8
2026-05-25 12:15 | 0 | 1.1 | 6.7 | 106
2026-05-25 12:16 | 0 | -3.2 | -4 | 122.6
2026-05-25 12:17 | 0 | -4.5 | -6.2 | 123.1
2026-05-25 12:18 | 0 | -5.1 | -7.1 | 123
2026-05-25 12:19 | 0 | -5.8 | -8 | 122.4
2026-05-25 12:21 | 0 | -6.3 | -8.3 | 122.8
2026-05-25 12:22 | 0 | -6.6 | -8.5 | 122.6
2026-05-25 12:23 | 0 | -6.9 | -8.8 | 122.5
2026-05-25 12:24 | 0 | -7.1 | -8.4 | 120.8
2026-05-25 12:25 | 0 | -5.1 | -3.4 | 106.1
2026-05-25 12:27 | 0 | -3.4 | -0.5 | 98.8
2026-05-25 12:28 | 0 | -2 | 3.5 | 96.1
2026-05-25 12:29 | 0 | -0.7 | 7.2 | 95.2
2026-05-25 12:30 | 0 | 0.6 | 9.7 | 95.3
2026-05-25 12:31 | 0 | -0.5 | 1.4 | 117.3
2026-05-25 12:33 | 0 | -3.9 | -4.9 | 123.6
2026-05-25 12:34 | 0 | -5 | -6.9 | 123.1
2026-05-25 12:35 | 0 | -5.2 | -7.3 | 123.1
2026-05-25 12:36 | 0 | -6.2 | -8.2 | 122
2026-05-25 12:37 | 0 | -6.4 | -8.5 | 121.7
2026-05-25 12:39 | 0 | -6.8 | -8.9 | 121.7
2026-05-25 12:40 | 0 | -7.1 | -8 | 119.4
2026-05-25 12:41 | 0 | -4.8 | -2.8 | 103.5
2026-05-25 12:42 | 0 | -3.6 | -0.4 | 99.1
2026-05-25 12:43 | 0 | -2 | 4 | 96.8
2026-05-25 12:45 | 0 | -0.9 | 6.7 | 95.9
2026-05-25 12:46 | 0 | 0.5 | 9.5 | 95.4
2026-05-25 12:47 | 0 | 0.6 | 3.7 | 120
2026-05-25 12:48 | 0 | -3.6 | -4.7 | 121.5
2026-05-25 12:49 | 0 | -4.8 | -6.8 | 121.1
2026-05-25 12:51 | 0 | -5.6 | -7.9 | 120.9
2026-05-25 12:52 | 0 | -6.5 | -8.8 | 121
2026-05-25 12:53 | 0 | -6.7 | -9 | 121.1
2026-05-25 12:54 | 0 | -7 | -9.2 | 121.2
2026-05-25 12:55 | 0 | -5.9 | -4.7 | 110.1
2026-05-25 12:57 | 0 | -3.6 | -0.9 | 99.2
2026-05-25 12:58 | 0 | -1.9 | 3.7 | 96.4
2026-05-25 12:59 | 0 | -0.9 | 6 | 95.6
2026-05-25 13:00 | 0 | 0.3 | 8.7 | 94.7
2026-05-25 13:02 | 0 | 1.1 | 6.4 | 104.8
2026-05-25 13:03 | 0 | -3.8 | -4.8 | 121.4
2026-05-25 13:04 | 0 | -4.6 | -6.4 | 121.3
2026-05-25 13:05 | 0 | -5.6 | -7.9 | 120
2026-05-25 13:06 | 0 | -6.3 | -8.7 | 119.5
2026-05-25 13:08 | 1 | -6.8 | -8.3 | 117.3
2026-05-25 13:09 | 1 | -4.6 | -2.9 | 103.6
2026-05-25 13:10 | 1 | -3.2 | -0.4 | 98.8
2026-05-25 13:11 | 2 | -1.2 | 4 | 96.9
2026-05-25 13:12 | 2 | 3.2 | 15 | 89.5
2026-05-25 13:14 | 2 | 8.8 | 20 | 101.1
2026-05-25 13:15 | 2 | 12 | 24.8 | 104.4
2026-05-25 13:16 | 2 | 14.9 | 28.2 | 106.4
2026-05-25 13:17 | 2 | 18.3 | 30.4 | 107.7
2026-05-25 13:18 | 2 | 21.4 | 32 | 108.4
2026-05-25 13:20 | 2 | 24.6 | 33.2 | 108.8
2026-05-25 13:21 | 2 | 27.5 | 36.6 | 109.3
2026-05-25 13:22 | 2 | 30 | 42.7 | 111.6
2026-05-25 13:23 | 4 | 32.2 | 53.4 | 125.6
2026-05-25 13:24 | 4 | 32.2 | 52.7 | 117.4
2026-05-25 13:26 | 4 | 32.6 | 48.3 | 105.6
2026-05-25 13:27 | 4 | 33.2 | 45.9 | 100.7
2026-05-25 13:28 | 4 | 33.8 | 44.6 | 98.2
2026-05-25 13:29 | 4 | 34.2 | 44.3 | 97.4
2026-05-25 13:30 | 4 | 34.6 | 44.2 | 96.8
2026-05-25 13:32 | 4 | 35 | 43.9 | 96.6
2026-05-25 13:33 | 4 | 35.4 | 43.7 | 96.3
2026-05-25 13:34 | 5 | 34.9 | 40.9 | 129.5
2026-05-25 13:35 | 0 | 29.4 | 19.9 | 129.2
2026-05-25 13:36 | 0 | 9.9 | 14.8 | 126.4
2026-05-25 13:38 | 0 | 5.7 | 13 | 126.4
2026-05-25 13:39 | 0 | 3.6 | 11.1 | 125.7
2026-05-25 13:40 | 0 | 2.1 | 8 | 125.1
2026-05-25 13:41 | 0 | 0.6 | 4.4 | 125.4
2026-05-25 13:42 | 0 | -0.4 | 0.6 | 125.5
2026-05-25 13:44 | 0 | -1.3 | -1.2 | 125.6
2026-05-25 13:45 | 0 | -2.2 | -3 | 125.8
2026-05-25 13:46 | 0 | -2.8 | -3.8 | 126
2026-05-25 13:47 | 0 | -3.4 | -4.5 | 126.1
2026-05-25 13:48 | 0 | -3.9 | -5 | 126.1
2026-05-25 13:50 | 0 | -4.3 | -5.6 | 125.7
2026-05-25 13:51 | 0 | -4.7 | -6.3 | 125.5
2026-05-25 13:52 | 0 | -5 | -6.7 | 125.3
2026-05-25 13:53 | 0 | -5.5 | -7.1 | 124.7
2026-05-25 13:54 | 0 | -5.8 | -7.6 | 123.8
2026-05-25 13:56 | 0 | -6.3 | -8 | 123.2
2026-05-25 13:57 | 0 | -6.6 | -8.4 | 122.9
2026-05-25 13:58 | 0 | -6.9 | -8.6 | 123
2026-05-25 13:59 | 0 | -7 | -8.1 | 122.1
2026-05-25 14:00 | 0 | -5.7 | -3.8 | 111.9
2026-05-25 14:02 | 0 | -3.9 | -0.8 | 103.4
2026-05-25 14:03 | 0 | -2.1 | 2.8 | 99.5
2026-05-25 14:04 | 0 | -0.6 | 7.1 | 97.8
2026-05-25 14:05 | 0 | 1 | 10 | 97.4
2026-05-25 14:06 | 0 | -2.2 | -1.7 | 122.3
2026-05-25 14:08 | 0 | -4.2 | -5.4 | 124.4
2026-05-25 14:09 | 0 | -5 | -6.9 | 125
2026-05-25 14:10 | 0 | -5.6 | -7.6 | 124.6
2026-05-25 14:11 | 0 | -6 | -7.9 | 124.9
2026-05-25 14:12 | 0 | -6.5 | -8.3 | 124.6
2026-05-25 14:14 | 0 | -6.9 | -8.7 | 124.7
2026-05-25 14:15 | 0 | -7 | -8.3 | 123.9
2026-05-25 14:16 | 0 | -5.2 | -3.1 | 110.5
2026-05-25 14:17 | 0 | -3.3 | -0.2 | 103.3
2026-05-25 14:18 | 0 | -1.7 | 3.7 | 100
2026-05-25 14:20 | 0 | 0.1 | 8.1 | 97.4
2026-05-25 14:21 | 0 | 1.1 | 8.3 | 103.8
2026-05-25 14:22 | 0 | -2.6 | -2.4 | 122.6
2026-05-25 14:23 | 0 | -4.5 | -5.9 | 123.7
2026-05-25 14:24 | 0 | -5.5 | -7.5 | 123.6
2026-05-25 14:26 | 0 | -5.9 | -8 | 123.8
2026-05-25 14:27 | 0 | -6.4 | -8.5 | 123.6
2026-05-25 14:28 | 0 | -6.9 | -8.9 | 123.6
2026-05-25 14:29 | 0 | -7 | -7.7 | 121.1
2026-05-25 14:30 | 0 | -4.9 | -2.9 | 108.6
2026-05-25 14:32 | 0 | -3.1 | 0.3 | 101.7
2026-05-25 14:33 | 0 | -1.5 | 4.6 | 98.8
2026-05-25 14:34 | 0 | 0.1 | 8.6 | 97
2026-05-25 14:35 | 0 | 1 | 10 | 99.1
2026-05-25 14:36 | 0 | -2.7 | -3.1 | 122.8
2026-05-25 14:38 | 0 | -4.5 | -5.9 | 123.9
2026-05-25 14:39 | 0 | -5.2 | -7.2 | 123.7
2026-05-25 14:40 | 0 | -5.9 | -8 | 122.5
2026-05-25 14:41 | 0 | -6.5 | -8.7 | 122.1
2026-05-25 14:42 | 0 | -7 | -9.2 | 121.9
2026-05-25 14:44 | 0 | -6 | -4.7 | 112.4
2026-05-25 14:45 | 0 | -4.1 | -1.4 | 102.5
2026-05-25 14:46 | 0 | -2.3 | 2.7 | 98
2026-05-25 14:47 | 0 | -0.9 | 6.4 | 95.9
2026-05-25 14:48 | 0 | 0.4 | 9.4 | 95
2026-05-25 14:50 | 0 | 0.4 | 3 | 113.6
2026-05-25 14:51 | 0 | -3.4 | -4.3 | 123.5
2026-05-25 14:52 | 0 | -4.8 | -6.8 | 122.9
2026-05-25 14:53 | 0 | -5.5 | -7.7 | 122.2
2026-05-25 14:54 | 0 | -6 | -8.4 | 122.2
2026-05-25 14:56 | 0 | -6.6 | -8.8 | 122.1
2026-05-25 14:57 | 0 | -7 | -9.2 | 122
2026-05-25 14:58 | 0 | -6.2 | -4.8 | 112.2
2026-05-25 14:59 | 0 | -4.1 | -1.5 | 103.5
2026-05-25 15:00 | 0 | -2.4 | 2.6 | 100
2026-05-25 15:02 | 0 | -1 | 6.4 | 98.3
2026-05-25 15:03 | 0 | 0.4 | 9.5 | 97.1
2026-05-25 15:04 | 0 | -0.2 | 2.1 | 114.5
2026-05-25 15:05 | 0 | -3.6 | -4.4 | 120.6
2026-05-25 15:06 | 0 | -4.9 | -7 | 120.8
2026-05-25 15:08 | 0 | -5.6 | -8 | 121.5
2026-05-25 15:09 | 0 | -6.4 | -8.7 | 121.5
2026-05-25 15:10 | 0 | -6.8 | -9.2 | 121.4
2026-05-25 15:11 | 0 | -7.1 | -8.1 | 119.4
2026-05-25 15:13 | 0 | -4.5 | -2.1 | 103.5
2026-05-25 15:14 | 0 | -3.4 | 0.7 | 99.4
2026-05-25 15:15 | 0 | -1.6 | 5.4 | 96.2
2026-05-25 15:16 | 0 | -0.6 | 8.4 | 94.7
2026-05-25 15:17 | 0 | 0.5 | 10.3 | 93.4
2026-05-25 15:19 | 0 | -0.8 | 1.4 | 117.8
2026-05-25 15:20 | 0 | -3.5 | -4.6 | 122.3
2026-05-25 15:21 | 0 | -4.7 | -6.7 | 122.6
2026-05-25 15:22 | 0 | -5.4 | -7.8 | 122
2026-05-25 15:23 | 0 | -6.2 | -8.5 | 122.1
2026-05-25 15:25 | 0 | -6.6 | -8.9 | 122.2
2026-05-25 15:26 | 0 | -6.9 | -9.2 | 122
2026-05-25 15:27 | 0 | -6 | -4.8 | 111.9
2026-05-25 15:28 | 0 | -3.9 | -1.1 | 101.1
2026-05-25 15:29 | 0 | -2.3 | 3.3 | 95.9
2026-05-25 15:31 | 0 | -0.8 | 7.4 | 95.1
2026-05-25 15:32 | 0 | 0.2 | 9.2 | 95.3
2026-05-25 15:33 | 0 | 1.1 | 7.1 | 106
2026-05-25 15:34 | 0 | -3.3 | -4.3 | 121.9
2026-05-25 15:35 | 0 | -4.5 | -6.4 | 122.7
2026-05-25 15:37 | 0 | -5.3 | -7.6 | 122.7
2026-05-25 15:38 | 0 | -5.8 | -8.2 | 122.8
2026-05-25 15:39 | 0 | -6.4 | -8.6 | 123
2026-05-25 15:40 | 0 | -6.7 | -8.9 | 122.6
2026-05-25 15:41 | 0 | -6.8 | -6.7 | 117
2026-05-25 15:43 | 0 | -5.1 | -3.1 | 107
2026-05-25 15:44 | 0 | -3.5 | -0.5 | 100.7
2026-05-25 15:45 | 0 | -1.8 | 4 | 97.7
2026-05-25 15:46 | 0 | -0.3 | 8.3 | 96.7
2026-05-25 15:47 | 0 | 0.6 | 9.8 | 96.2
2026-05-25 15:49 | 0 | -0.8 | 1.6 | 116.7
2026-05-25 15:50 | 0 | -3.9 | -5 | 121.9
2026-05-25 15:51 | 0 | -5 | -7.2 | 122.3
2026-05-25 15:52 | 0 | -5.7 | -8 | 122.4
2026-05-25 15:53 | 0 | -6.3 | -8.4 | 123.1
2026-05-25 15:55 | 0 | -6.5 | -8.6 | 123.2
2026-05-25 15:56 | 0 | -6.9 | -8.9 | 123.2
2026-05-25 15:57 | 0 | -6.5 | -5.5 | 114
2026-05-25 15:58 | 0 | -4.6 | -2.3 | 103.1
2026-05-25 15:59 | 0 | -2.8 | 1 | 97
2026-05-25 16:01 | 0 | -1.3 | 4.7 | 96
2026-05-25 16:02 | 0 | 0.2 | 8.2 | 95.7
2026-05-25 16:03 | 0 | 0.8 | 4.4 | 109.8
2026-05-25 16:04 | 0 | -3.1 | -3.4 | 122.6
2026-05-25 16:05 | 0 | -4.5 | -6 | 123.8
2026-05-25 16:07 | 0 | -5.2 | -7.2 | 124.1
2026-05-25 16:08 | 0 | -5.9 | -8.1 | 122.6
2026-05-25 16:09 | 0 | -6.5 | -8.7 | 121.7
2026-05-25 16:10 | 0 | -6.9 | -9.1 | 121.7
2026-05-25 16:11 | 0 | -6.3 | -5.1 | 113.2
2026-05-25 16:13 | 0 | -4.1 | -1.6 | 101.7
2026-05-25 16:14 | 0 | -2.7 | 1.4 | 98.3
2026-05-25 16:15 | 0 | -1.3 | 5.1 | 96.4
2026-05-25 16:16 | 0 | 0.1 | 8.5 | 95.5
2026-05-25 16:17 | 0 | 0.8 | 4.3 | 110.6
2026-05-25 16:19 | 0 | -3.5 | -4.5 | 122.4
2026-05-25 16:20 | 0 | -4.8 | -6.7 | 122.7
2026-05-25 16:21 | 0 | -5.2 | -7.4 | 123
2026-05-25 16:22 | 0 | -5.8 | -7.9 | 123.7
2026-05-25 16:23 | 0 | -6.2 | -8.2 | 124.3
2026-05-25 16:25 | 0 | -6.6 | -8.6 | 124
2026-05-25 16:26 | 0 | -6.8 | -8.7 | 124.2
2026-05-25 16:27 | 0 | -7 | -8.1 | 122
2026-05-25 16:28 | 0 | -5 | -2.9 | 106.8
2026-05-25 16:29 | 0 | -3.4 | -0.2 | 101.4
2026-05-25 16:31 | 0 | -1.4 | 5.2 | 98.2
2026-05-25 16:32 | 0 | -0.7 | 7.4 | 97.6
2026-05-25 16:33 | 0 | 1 | 10.5 | 97.6
2026-05-25 16:34 | 0 | -0.7 | 1.7 | 117.5
2026-05-25 16:35 | 0 | -4.1 | -5.2 | 122.6
2026-05-25 16:37 | 0 | -4.9 | -6.8 | 122.4
2026-05-25 16:38 | 0 | -5.6 | -7.8 | 122.2
2026-05-25 16:39 | 0 | -6.3 | -8.4 | 122.1
2026-05-25 16:40 | 0 | -6.6 | -8.5 | 122.5
2026-05-25 16:41 | 0 | -6.8 | -8.7 | 122.9
2026-05-25 16:43 | 0 | -6.9 | -7 | 118.5
2026-05-25 16:44 | 0 | -4.1 | -1.6 | 102.4
2026-05-25 16:45 | 0 | -2.8 | 1.2 | 99
2026-05-25 16:46 | 0 | -1.8 | 4 | 97.1
2026-05-25 16:47 | 0 | -0.5 | 7.9 | 96.3
2026-05-25 16:49 | 0 | 0.9 | 10.4 | 95.4
2026-05-25 16:50 | 0 | -1.4 | 0.3 | 119.2
2026-05-25 16:51 | 0 | -4 | -5 | 122.1
2026-05-25 16:52 | 0 | -5 | -7 | 122
2026-05-25 16:53 | 0 | -5.7 | -7.8 | 120.9
2026-05-25 16:55 | 0 | -6.6 | -8.7 | 120.3
2026-05-25 16:56 | 0 | -6.9 | -9 | 120.3
2026-05-25 16:57 | 0 | -6.9 | -6.7 | 114.9
2026-05-25 16:58 | 0 | -4.7 | -2.4 | 102.3
2026-05-25 16:59 | 0 | -3.1 | 1 | 97.6
2026-05-25 17:01 | 0 | -1.5 | 4.8 | 95.4
2026-05-25 17:02 | 0 | 0 | 8.2 | 94.8
2026-05-25 17:03 | 0 | 0.5 | 3.3 | 111.2
2026-05-25 17:04 | 0 | -2.7 | -2.9 | 120.7
2026-05-25 17:05 | 0 | -4.4 | -5.9 | 121.7
2026-05-25 17:07 | 0 | -5.1 | -7.1 | 121.7
2026-05-25 17:08 | 0 | -5.7 | -7.9 | 121.6
2026-05-25 17:09 | 0 | -6.3 | -8.3 | 122.2
2026-05-25 17:10 | 0 | -6.6 | -8.6 | 121.9
2026-05-25 17:11 | 0 | -7 | -8.9 | 121
2026-05-25 17:13 | 0 | -5.4 | -3.6 | 106.3
2026-05-25 17:14 | 0 | -3.8 | -0.8 | 98.8
2026-05-25 17:15 | 0 | -2.4 | 3 | 96.5
2026-05-25 17:16 | 0 | -1 | 6.7 | 95.8
2026-05-25 17:18 | 0 | 0.4 | 9.6 | 95.6
2026-05-25 17:19 | 0 | 3.4 | 3.7 | 118.3
2026-05-25 17:20 | 0 | -0.7 | 2.4 | 123.8
2026-05-25 17:21 | 0 | -3.5 | -4.9 | 122.2
2026-05-25 17:22 | 0 | -4.3 | -6.2 | 122
2026-05-25 17:24 | 0 | -5.1 | -7.3 | 122.1
2026-05-25 17:25 | 0 | -5.6 | -7.9 | 121.8
2026-05-25 17:26 | 0 | -6.4 | -8.5 | 121.3
2026-05-25 17:27 | 0 | -6.8 | -9 | 121
2026-05-25 17:28 | 0 | -7.1 | -7.8 | 118.5
2026-05-25 17:30 | 0 | -4.9 | -2.8 | 104.3
2026-05-25 17:31 | 0 | -3.1 | 1.1 | 97.5
2026-05-25 17:32 | 0 | -1.7 | 5 | 95.2
2026-05-25 17:33 | 0 | -0.6 | 7.8 | 94.7
2026-05-25 17:34 | 0 | 0.7 | 10 | 94.2
2026-05-25 17:36 | 0 | -1.6 | -0.2 | 118.7
2026-05-25 17:37 | 0 | -4.1 | -5.4 | 120.4
2026-05-25 17:38 | 0 | -5.1 | -7.2 | 121
2026-05-25 17:39 | 0 | -5.7 | -7.9 | 121.1
2026-05-25 17:40 | 0 | -6.3 | -8.4 | 121.6
2026-05-25 17:42 | 0 | -6.6 | -8.7 | 121.8
2026-05-25 17:43 | 0 | -7.1 | -8.4 | 120
2026-05-25 17:44 | 0 | -5.9 | -4.5 | 109.9
2026-05-25 17:45 | 0 | -4.1 | -1.4 | 100.8
2026-05-25 17:46 | 0 | -2.4 | 2.6 | 97.3
2026-05-25 17:48 | 0 | -1.2 | 5.8 | 96.1
2026-05-25 17:49 | 0 | 0.3 | 9 | 95
2026-05-25 17:50 | 0 | -1.1 | 0.8 | 117.6
2026-05-25 17:51 | 0 | -3.3 | -4.1 | 121.6
2026-05-25 17:52 | 0 | -4.7 | -6.6 | 122.2
2026-05-25 17:54 | 0 | -5.4 | -7.5 | 122.2
2026-05-25 17:55 | 0 | -5.9 | -8 | 122.1
2026-05-25 17:56 | 0 | -6.4 | -8.3 | 122.3
2026-05-25 17:57 | 0 | -6.7 | -8.7 | 122.1
2026-05-25 17:58 | 0 | -7 | -7 | 117
2026-05-25 18:00 | 0 | -5.1 | -3.1 | 105.1
2026-05-25 18:01 | 0 | -3.3 | 0.4 | 99.4
2026-05-25 18:02 | 0 | -1.9 | 3.7 | 97.8
2026-05-25 18:03 | 0 | 3.3 | 3.7 | 115.9
2026-05-25 18:04 | 0 | -0.3 | 2.7 | 125
2026-05-25 18:06 | 0 | -2.3 | -3.7 | 124.5
2026-05-25 18:07 | 0 | -3.6 | -5.4 | 123.7
2026-05-25 18:08 | 0 | -4.4 | -6.4 | 123.4
2026-05-25 18:09 | 0 | -4.8 | -6.8 | 123.5
2026-05-25 18:10 | 0 | -4.1 | -5.2 | 125
2026-05-25 18:12 | 0 | -4.8 | -6.7 | 123.9
2026-05-25 18:13 | 0 | -5.4 | -7.3 | 123.2
2026-05-25 18:14 | 0 | -5.8 | -7.6 | 123.1
2026-05-25 18:15 | 0 | -6.4 | -8.1 | 122.4
2026-05-25 18:16 | 0 | -6.7 | -8.4 | 122.1
2026-05-25 18:18 | 0 | -7 | -8.7 | 121.7
2026-05-25 18:19 | 0 | -5.6 | -3.9 | 108
2026-05-25 18:20 | 0 | -3.9 | -0.9 | 100.2
2026-05-25 18:21 | 0 | -2.5 | 3 | 97.4
2026-05-25 18:22 | 0 | -1.1 | 7.2 | 96.3
2026-05-25 18:24 | 0 | 0.1 | 9.6 | 96.1
2026-05-25 18:25 | 0 | 0.5 | 3.3 | 114.1
2026-05-25 18:26 | 0 | -2.3 | -2.3 | 122.1
2026-05-25 18:27 | 0 | -4.3 | -5.5 | 123.1
2026-05-25 18:28 | 0 | -4.8 | -6.5 | 123
2026-05-25 18:30 | 0 | -5.4 | -7.2 | 123
2026-05-25 18:31 | 0 | -5.7 | -7.5 | 123.3
2026-05-25 18:32 | 0 | -6.3 | -7.9 | 123
2026-05-25 18:33 | 0 | -6.5 | -8.1 | 122.9
2026-05-25 18:34 | 0 | -6.8 | -8.4 | 122.6
2026-05-25 18:36 | 0 | -7 | -8.5 | 122.4
2026-05-25 18:37 | 0 | -5.6 | -3.8 | 109
2026-05-25 18:38 | 0 | -4 | -1.1 | 101
2026-05-25 18:39 | 0 | -2.2 | 2.9 | 97
2026-05-25 18:40 | 0 | 0.9 | 8.7 | 95.9
2026-05-25 18:42 | 0 | -0.8 | 2.2 | 122.5
2026-05-25 18:43 | 0 | -3.4 | -4.5 | 123.8
2026-05-25 18:44 | 0 | -4.2 | -5.7 | 122.8
2026-05-25 18:45 | 0 | -5 | -6.8 | 122
2026-05-25 18:46 | 0 | -5.6 | -7.4 | 121.4
2026-05-25 18:48 | 0 | -6.3 | -8 | 121.2
2026-05-25 18:49 | 0 | -6.6 | -8.4 | 121.3
2026-05-25 18:50 | 0 | -7 | -8.6 | 121.3
2026-05-25 18:51 | 0 | -6.4 | -5.1 | 111.9
2026-05-25 18:52 | 0 | -4.3 | -2 | 101.9
2026-05-25 18:54 | 0 | -2.4 | 2.4 | 97.6
2026-05-25 18:55 | 0 | -1.1 | 6.3 | 96.3
2026-05-25 18:56 | 0 | -0.3 | 8.5 | 95.8
2026-05-25 18:57 | 0 | 0.9 | 10.7 | 95.1
2026-05-25 18:58 | 0 | -2 | -1.6 | 121.3
2026-05-25 19:00 | 0 | -4.1 | -5 | 123
2026-05-25 19:01 | 0 | -4.8 | -6.4 | 123
2026-05-25 19:02 | 0 | -5.3 | -7.1 | 122.2
2026-05-25 19:03 | 0 | -5.8 | -7.6 | 121.6
2026-05-25 19:04 | 0 | -6.4 | -8.1 | 121.1
2026-05-25 19:06 | 0 | -6.8 | -8.5 | 120.8
2026-05-25 19:07 | 0 | -7 | -8.3 | 120.1
2026-05-25 19:08 | 0 | -5.2 | -3.5 | 105.8
2026-05-25 19:09 | 0 | -3.5 | -0.6 | 98.6
2026-05-25 19:10 | 0 | -1.9 | 3.4 | 96.2
2026-05-25 19:12 | 0 | -0.5 | 7.4 | 95.4
2026-05-25 19:13 | 0 | 0.6 | 9.8 | 95.2
2026-05-25 19:14 | 0 | -1.2 | 0.3 | 118.8
2026-05-25 19:15 | 0 | -3.8 | -5.3 | 122.2
2026-05-25 19:17 | 0 | -4.8 | -6.4 | 122.3
2026-05-25 19:18 | 0 | -5.3 | -7 | 122.9
2026-05-25 19:19 | 0 | -5.8 | -7.6 | 122.2
2026-05-25 19:20 | 0 | -6.3 | -7.9 | 122.1
2026-05-25 19:21 | 0 | -6.6 | -8.2 | 122
2026-05-25 19:23 | 0 | -6.9 | -8.5 | 121.6
2026-05-25 19:24 | 0 | -6.3 | -4.7 | 111.2
2026-05-25 19:25 | 0 | -4.4 | -1.7 | 101.5
2026-05-25 19:26 | 0 | -2.9 | 1.4 | 97.9
2026-05-25 19:27 | 0 | -0.9 | 6.6 | 96
2026-05-25 19:29 | 0 | -0.2 | 8.7 | 95.7
2026-05-25 19:30 | 0 | 1.1 | 9.9 | 98.4
2026-05-25 19:31 | 0 | -3.1 | -3.5 | 121.7
2026-05-25 19:32 | 0 | -4.5 | -5.7 | 121.1
2026-05-25 19:33 | 0 | -5.3 | -7.1 | 120.3
2026-05-25 19:35 | 0 | -6.2 | -8.1 | 120
2026-05-25 19:36 | 0 | -6.5 | -8.4 | 120.5
2026-05-25 19:37 | 0 | -6.8 | -8.6 | 121.1
2026-05-25 19:38 | 0 | -7.1 | -8 | 119.2
2026-05-25 19:39 | 0 | -5.3 | -3.5 | 104.8
2026-05-25 19:41 | 0 | -3.7 | -0.5 | 98.2
2026-05-25 19:42 | 0 | -2 | 4.2 | 95.4
2026-05-25 19:43 | 0 | -0.7 | 7.8 | 95
2026-05-25 19:44 | 0 | 0.5 | 9.9 | 94.7
2026-05-25 19:45 | 0 | -2.1 | -1.7 | 120.6
2026-05-25 19:47 | 0 | -3.1 | -3.8 | 121.7
2026-05-25 19:48 | 0 | -4.5 | -5.8 | 122.4
2026-05-25 19:49 | 0 | -5.3 | -7.2 | 122.4
2026-05-25 19:50 | 0 | -5.7 | -7.6 | 122.6
2026-05-25 19:51 | 0 | -6.2 | -7.9 | 122.5
2026-05-25 19:53 | 0 | -6.6 | -8.3 | 122.2
2026-05-25 19:54 | 0 | -7 | -8.7 | 122.1
2026-05-25 19:55 | 0 | -6.2 | -4.8 | 111.7
2026-05-25 19:56 | 0 | -4.3 | -1.9 | 101.6
2026-05-25 19:57 | 0 | -2.3 | 2.2 | 96.8
2026-05-25 19:59 | 0 | -1.2 | 5.2 | 95.9
2026-05-25 20:00 | 0 | 0.4 | 8.3 | 95.6
2026-05-25 20:01 | 0 | -1.2 | 0.8 | 117.9
2026-05-25 20:02 | 0 | -4.2 | -5.2 | 122.3
2026-05-25 20:03 | 0 | 2.7 | -3.8 | 122.6
2026-05-25 20:05 | 0 | 26.6 | 22.8 | 132.9
2026-05-25 20:06 | 0 | 11.4 | 18.6 | 133
2026-05-25 20:07 | 0 | 6.1 | 10.4 | 130.3
2026-05-25 20:08 | 0 | 3.9 | 3.4 | 128.8
2026-05-25 20:09 | 0 | 2.2 | 0.5 | 127.8
2026-05-25 20:11 | 0 | 0.8 | -1.4 | 127.2
2026-05-25 20:12 | 0 | -0.6 | -2.8 | 126.8
2026-05-25 20:13 | 0 | -1.4 | -3.7 | 126.7
2026-05-25 20:14 | 0 | -2.1 | -4.4 | 126.5
2026-05-25 20:15 | 0 | -3.1 | -5.1 | 125.9
2026-05-25 20:17 | 0 | -3.5 | -5.5 | 125.4
2026-05-25 20:18 | 0 | -4.1 | -6 | 124.9
2026-05-25 20:19 | 0 | -4.3 | -6.5 | 124.8
2026-05-25 20:20 | 0 | -4.7 | -7 | 123.6
2026-05-25 20:21 | 0 | -5.2 | -7.5 | 123
2026-05-25 20:23 | 0 | -5.6 | -7.8 | 123.3
2026-05-25 20:24 | 0 | -5.9 | -8.1 | 123.1
2026-05-25 20:25 | 0 | -6.3 | -8.3 | 122.7
2026-05-25 20:26 | 0 | -6.5 | -8.5 | 122.3
2026-05-25 20:27 | 0 | -6.8 | -8.8 | 121.7
2026-05-25 20:29 | 0 | -6.9 | -8.8 | 122.6
2026-05-25 20:30 | 0 | -6.8 | -6.5 | 116.4
2026-05-25 20:31 | 0 | -4.6 | -2.6 | 104.2
2026-05-25 20:32 | 0 | -3 | 1.5 | 99.2
2026-05-25 20:33 | 0 | -1.7 | 5.1 | 97.4
2026-05-25 20:35 | 0 | -0.5 | 8.6 | 96.8
2026-05-25 20:36 | 0 | 0.9 | 10.9 | 96.3
2026-05-25 20:37 | 0 | -1.1 | 0 | 120.8
2026-05-25 20:38 | 0 | -3.6 | -4.8 | 123.8
2026-05-25 20:39 | 0 | -4.5 | -6.4 | 123.7
2026-05-25 20:41 | 0 | -5.3 | -7.4 | 123.4
2026-05-25 20:42 | 0 | -5.7 | -7.8 | 123.2
2026-05-25 20:43 | 0 | -6.3 | -8.4 | 121.7
2026-05-25 20:44 | 0 | -6.8 | -8.8 | 122
2026-05-25 20:45 | 0 | -7 | -9.1 | 122
2026-05-25 20:47 | 0 | -5.6 | -4.4 | 108.5
2026-05-25 20:48 | 0 | -4.1 | -1.7 | 101.2
2026-05-25 20:49 | 0 | -2.5 | 2.3 | 98.3
2026-05-25 20:50 | 0 | -1.1 | 6 | 96.9
2026-05-25 20:51 | 0 | 0.2 | 9.1 | 96.2
2026-05-25 20:53 | 0 | 1.1 | 6.6 | 107.5
2026-05-25 20:54 | 0 | -2.7 | -3.2 | 122.1
2026-05-25 20:55 | 0 | -4.3 | -5.9 | 123
2026-05-25 20:56 | 0 | -5 | -7.1 | 122.3
2026-05-25 20:57 | 0 | -5.6 | -7.9 | 122
2026-05-25 20:59 | 0 | -6.3 | -8.4 | 121.6
2026-05-25 21:00 | 0 | -6.7 | -8.8 | 121.5
2026-05-25 21:01 | 0 | -7 | -9.2 | 121.4
2026-05-25 21:02 | 0 | -6 | -4.8 | 110.6
2026-05-25 21:04 | 0 | -4.2 | -1.6 | 101.2
2026-05-25 21:05 | 0 | -2.7 | 2.9 | 98.4
2026-05-25 21:06 | 0 | -1.4 | 6.5 | 97.4
2026-05-25 21:07 | 0 | -0.2 | 9.5 | 97
2026-05-25 21:08 | 0 | 0.8 | 11 | 97.1
2026-05-25 21:10 | 0 | -0.8 | 0.9 | 118.9
2026-05-25 21:11 | 0 | -3.7 | -5 | 121.9
2026-05-25 21:12 | 1 | -4.6 | -6.3 | 120.8
2026-05-25 21:13 | 2 | 5.9 | 14 | 89
2026-05-25 21:14 | 2 | 9.6 | 19.9 | 101.2
2026-05-25 21:16 | 2 | 12.4 | 24.7 | 104.6
2026-05-25 21:17 | 2 | 14.5 | 27.5 | 106.5
2026-05-25 21:18 | 2 | 17.6 | 29.9 | 108.3
2026-05-25 21:19 | 2 | 21 | 31.6 | 109.3
2026-05-25 21:20 | 2 | 25.1 | 33.1 | 109.6
2026-05-25 21:22 | 2 | 27 | 33.6 | 109.5
2026-05-25 21:23 | 2 | 29.9 | 38 | 110.9
2026-05-25 21:24 | 2 | 31.1 | 41.7 | 112.1
2026-05-25 21:25 | 3 | 33.9 | 51.5 | 117.5
2026-05-25 21:26 | 4 | 34 | 53.7 | 119.2
2026-05-25 21:28 | 4 | 34.3 | 49.2 | 106.8
2026-05-25 21:29 | 4 | 34.9 | 46.8 | 101.9
2026-05-25 21:30 | 4 | 35.6 | 45.9 | 99.6
2026-05-25 21:31 | 4 | 35.9 | 45.8 | 98.3
2026-05-25 21:32 | 4 | 36.4 | 45.6 | 97.2
2026-05-25 21:34 | 4 | 36.8 | 45.5 | 96.2
2026-05-25 21:35 | 5 | 37.2 | 45 | 98.3
2026-05-25 21:36 | 5 | 36.8 | 43.8 | 128.2
2026-05-25 21:37 | 5 | 31.4 | 30.6 | 131
2026-05-25 21:38 | 0 | 12.5 | 16.5 | 127
2026-05-25 21:40 | 0 | 6.4 | 14.6 | 126.9
2026-05-25 21:41 | 0 | 4.5 | 12.4 | 127.2
2026-05-25 21:42 | 0 | 3 | 9.1 | 127.1
2026-05-25 21:43 | 0 | 1.6 | 5.6 | 126.5
2026-05-25 21:44 | 0 | 0.6 | 2.2 | 126.2
2026-05-25 21:46 | 0 | -0.3 | -0.9 | 125.7
2026-05-25 21:47 | 0 | -1.5 | 1 | 124
2026-05-25 21:48 | 0 | -2.2 | -2.5 | 123.2
2026-05-25 21:49 | 0 | -2.9 | -2.9 | 123
2026-05-25 21:50 | 0 | -3.5 | -4.8 | 123.4
2026-05-25 21:52 | 0 | -4 | -5.4 | 124.4
2026-05-25 21:53 | 0 | -4.3 | -5.7 | 125
2026-05-25 21:54 | 0 | -4.6 | -6.3 | 124.7
2026-05-25 21:55 | 0 | -5 | -6.7 | 124.6
2026-05-25 21:56 | 0 | -5.2 | -6.9 | 124.2
2026-05-25 21:58 | 0 | -5.6 | -7.5 | 123.9
2026-05-25 21:59 | 0 | -5.8 | -7.7 | 123.8
2026-05-25 22:00 | 0 | -6.2 | -7.9 | 123.7
2026-05-25 22:01 | 0 | -6.4 | -8.1 | 123.8
2026-05-25 22:02 | 0 | -6.7 | -8.4 | 123.5
2026-05-25 22:04 | 0 | -7 | -8.6 | 122.8
2026-05-25 22:05 | 0 | -5.9 | -4.3 | 112.1
2026-05-25 22:06 | 0 | -3.7 | -0.7 | 103.2
2026-05-25 22:07 | 0 | -1.5 | 4.1 | 99.6
2026-05-25 22:08 | 0 | -0.3 | 7.4 | 98.6
2026-05-25 22:10 | 0 | 1.1 | 8.9 | 102.1
2026-05-25 22:11 | 0 | -2.8 | -2.6 | 122.3
2026-05-25 22:12 | 0 | -5 | -6.9 | 123.7
2026-05-25 22:13 | 0 | -5.2 | -7.3 | 123.7
2026-05-25 22:14 | 0 | -5.8 | -7.9 | 124.2
2026-05-25 22:16 | 0 | -6.3 | -8.4 | 124.1
2026-05-25 22:17 | 0 | -6.6 | -8.6 | 124.3
2026-05-25 22:18 | 0 | -6.9 | -8.9 | 124.1
2026-05-25 22:19 | 0 | -6.9 | -6.7 | 119.4
2026-05-25 22:20 | 0 | -4.3 | -1.6 | 105.6
2026-05-25 22:22 | 0 | -2.8 | 1.2 | 101.9
2026-05-25 22:23 | 0 | -0.9 | 5.9 | 99.4
2026-05-25 22:24 | 0 | 0.3 | 8.5 | 98.4
2026-05-25 22:25 | 0 | 0 | 2.1 | 116.4
2026-05-25 22:26 | 0 | -3.3 | -4.2 | 123.7
2026-05-25 22:28 | 0 | -4.7 | -6.6 | 123.5
2026-05-25 22:29 | 0 | -5.5 | -7.9 | 122
2026-05-25 22:30 | 0 | -6.4 | -8.7 | 121.5
2026-05-25 22:31 | 0 | -6.8 | -9.3 | 121.2
2026-05-25 22:32 | 0 | -6.4 | -5.4 | 113.2
2026-05-25 22:34 | 0 | -4.7 | -2.7 | 105.4
2026-05-25 22:35 | 0 | -3 | 0.8 | 99.3
2026-05-25 22:36 | 0 | -1.4 | 4.6 | 97.1
2026-05-25 22:37 | 0 | 0.2 | 8.3 | 96.3
2026-05-25 22:38 | 0 | 0.9 | 4.5 | 110.1
2026-05-25 22:40 | 0 | -2.9 | -3.5 | 122.7
2026-05-25 22:41 | 0 | -4.5 | -6.4 | 123.4
2026-05-25 22:42 | 0 | -5.2 | -7.5 | 123.4
2026-05-25 22:43 | 0 | -5.7 | -8.2 | 123.4
2026-05-25 22:44 | 0 | -6.4 | -8.6 | 123.1
2026-05-25 22:46 | 0 | -6.7 | -8.9 | 123.6
2026-05-25 22:47 | 0 | -7 | -9.2 | 123.8
2026-05-25 22:48 | 0 | -5.3 | -3.6 | 110.1
2026-05-25 22:49 | 0 | -3.8 | -0.9 | 102.8
2026-05-25 22:51 | 0 | -2.5 | 2.3 | 99.9
2026-05-25 22:52 | 0 | -0.8 | 6.7 | 97.7
2026-05-25 22:53 | 0 | 0.3 | 9.2 | 97.2
2026-05-25 22:54 | 0 | 1.2 | 7.5 | 106.7
2026-05-25 22:55 | 0 | -2.9 | -3.2 | 122.2
2026-05-25 22:57 | 0 | -4.5 | -6.5 | 123.1
2026-05-25 22:58 | 0 | -5.1 | -7.4 | 123.2
2026-05-25 22:59 | 0 | -5.6 | -8 | 123.9
2026-05-25 23:00 | 0 | -6.2 | -8.4 | 124
2026-05-25 23:01 | 0 | -6.6 | -8.7 | 123.9
2026-05-25 23:03 | 0 | -6.8 | -9 | 123.9
2026-05-25 23:04 | 0 | -7 | -7.8 | 120.9
2026-05-25 23:05 | 0 | -4.9 | -2.9 | 107.4
2026-05-25 23:06 | 0 | -3 | 0.5 | 100.9
2026-05-25 23:07 | 0 | -1.8 | 3.9 | 99
2026-05-25 23:09 | 0 | -0.6 | 7.5 | 97.7
2026-05-25 23:10 | 0 | 0.7 | 9.9 | 97.5
2026-05-25 23:11 | 0 | -1.5 | 0.2 | 120.1
2026-05-25 23:12 | 0 | -4 | -5.3 | 122.4
2026-05-25 23:13 | 0 | -5 | -7.2 | 123
2026-05-25 23:15 | 0 | -5.7 | -8 | 122.5
2026-05-25 23:16 | 0 | -0.3 | -0.9 | 123.2
2026-05-25 23:17 | 0 | -3.9 | -3.2 | 125.2
2026-05-25 23:18 | 0 | -5.1 | -6.8 | 124.1
2026-05-25 23:19 | 0 | -5.8 | -7.9 | 123.5
2026-05-25 23:21 | 0 | -6.5 | -8.6 | 122.9
2026-05-25 23:22 | 0 | -6.9 | -9 | 122.4
2026-05-25 23:23 | 0 | -6.5 | -5.4 | 114.3
2026-05-25 23:24 | 0 | -4.4 | -1.8 | 103.5
2026-05-25 23:25 | 0 | -2.5 | 2.1 | 98.6
2026-05-25 23:27 | 0 | -0.8 | 6.6 | 97.5
2026-05-25 23:28 | 0 | 0.8 | 10.2 | 97
2026-05-25 23:29 | 0 | 0.8 | 3.7 | 113.3
2026-05-25 23:30 | 0 | -3.4 | -4.5 | 124.3
2026-05-25 23:31 | 0 | -4.4 | -6.2 | 124.5
2026-05-25 23:33 | 0 | -1.7 | 0.1 | 126.7
2026-05-25 23:34 | 0 | -4 | -5.1 | 126.2
2026-05-25 23:35 | 0 | -4.9 | -6.9 | 124.8
2026-05-25 23:36 | 0 | -5.5 | -7.7 | 124.1
2026-05-25 23:37 | 0 | -6.2 | -8.4 | 122.8
2026-05-25 23:39 | 0 | -6.6 | -8.7 | 123
2026-05-25 23:40 | 0 | -7 | -9.2 | 121.9
2026-05-25 23:41 | 0 | -5.5 | -3.9 | 108.9
2026-05-25 23:42 | 0 | -3.8 | -0.9 | 100.9
2026-05-25 23:43 | 0 | -2.3 | 2.9 | 98.1
2026-05-25 23:45 | 0 | -1 | 6.5 | 96.7
2026-05-25 23:46 | 0 | 0.6 | 9.8 | 96.2
2026-05-25 23:47 | 0 | 0.4 | 2.9 | 113.8
2026-05-25 23:48 | 0 | 2.8 | 4.5 | 125.6
2026-05-25 23:49 | 0 | 21 | 18 | 130.7
2026-05-25 23:51 | 0 | 11.4 | 17.9 | 132.3
2026-05-25 23:52 | 0 | 4.1 | 4.5 | 129.5
2026-05-25 23:53 | 0 | 2.4 | 1 | 127.9
2026-05-25 23:54 | 0 | 0.5 | -1.2 | 127
2026-05-25 23:55 | 0 | -0.9 | -3.1 | 126.5
2026-05-25 23:57 | 0 | -1.9 | -4.1 | 126.1
2026-05-25 23:58 | 0 | -2.7 | -4.9 | 125.9
2026-05-25 23:59 | 0 | -3.3 | -5.6 | 126.1
2026-05-26 | 0 | -3.9 | -6.4 | 125.5
2026-05-26 00:01 | 0 | -4.4 | -6.9 | 124.8
2026-05-26 00:03 | 0 | -4.8 | -7.4 | 124.4
2026-05-26 00:04 | 0 | -5.3 | -7.8 | 124.6
2026-05-26 00:05 | 0 | -5.6 | -8.1 | 124.6
2026-05-26 00:06 | 0 | -6 | -8.4 | 124.1
2026-05-26 00:07 | 0 | -6.3 | -8.6 | 124.1
2026-05-26 00:09 | 0 | -6.6 | -8.8 | 123.8
2026-05-26 00:10 | 0 | -6.8 | -8.9 | 123.7
2026-05-26 00:11 | 0 | -6.9 | -9.1 | 123.8
2026-05-26 00:12 | 0 | -6.6 | -5.8 | 115.7
2026-05-26 00:13 | 0 | -4.2 | -1.4 | 102.5
2026-05-26 00:15 | 0 | -3.1 | 1.2 | 99.8
2026-05-26 00:16 | 0 | -1.7 | 5.2 | 98.7
2026-05-26 00:17 | 0 | -0.5 | 8.6 | 98
2026-05-26 00:18 | 0 | 1.2 | 8.1 | 107.2
2026-05-26 00:19 | 0 | -1.5 | -1.2 | 122
2026-05-26 00:21 | 0 | -3.6 | -4.9 | 123.8
2026-05-26 00:22 | 0 | -4.6 | -6.7 | 123.5
2026-05-26 00:23 | 0 | -5.3 | -7.6 | 123.6
2026-05-26 00:24 | 0 | -5.7 | -8.1 | 123.6
2026-05-26 00:25 | 0 | -6.3 | -8.6 | 123.3
2026-05-26 00:27 | 0 | -6.7 | -9 | 122.7
2026-05-26 00:28 | 0 | -7 | -7.6 | 118.3
2026-05-26 00:29 | 0 | -5 | -3.2 | 106.6
2026-05-26 00:30 | 0 | -3.6 | -0.3 | 101.2
2026-05-26 00:31 | 0 | -2.1 | 4.2 | 98.3
2026-05-26 00:33 | 0 | -1.1 | 7.1 | 97.2
2026-05-26 00:34 | 0 | 0.3 | 9.8 | 96.7
2026-05-26 00:35 | 0 | 0.7 | 3.3 | 114.2
2026-05-26 00:36 | 0 | -2.7 | -3.7 | 123.2
2026-05-26 00:38 | 0 | -4.2 | -6.2 | 123.7
2026-05-26 00:39 | 0 | -5 | -7.3 | 123.8
2026-05-26 00:40 | 0 | -5.5 | -7.9 | 123
2026-05-26 00:41 | 0 | -6 | -8.5 | 122.3
2026-05-26 00:42 | 0 | -6.7 | -9.2 | 121
2026-05-26 00:44 | 0 | -7.1 | -9 | 119.2
2026-05-26 00:45 | 0 | -5.5 | -4 | 107.4
2026-05-26 00:46 | 0 | -3.9 | -0.9 | 100.5
2026-05-26 00:47 | 0 | -2.3 | 3.3 | 97.3
2026-05-26 00:48 | 0 | -1 | 6.7 | 96
2026-05-26 00:50 | 0 | 0.6 | 9.9 | 95.3
2026-05-26 00:51 | 0 | 0.9 | 4.5 | 110.7
2026-05-26 00:52 | 0 | -2.9 | -4 | 123
2026-05-26 00:53 | 0 | -4.5 | -6.6 | 123.4
2026-05-26 00:54 | 0 | -5.1 | -7.4 | 123.5
2026-05-26 00:56 | 0 | -5.5 | -7.8 | 123.7
2026-05-26 00:57 | 0 | -6 | -8.4 | 123
2026-05-26 00:58 | 0 | -6.5 | -8.8 | 122.8
2026-05-26 00:59 | 0 | -6.8 | -9.1 | 122.4
2026-05-26 01:00 | 0 | -6.7 | -5.4 | 112.6
2026-05-26 01:02 | 0 | -4.3 | -1.8 | 100.7
2026-05-26 01:03 | 0 | -2.5 | 3.1 | 97
2026-05-26 01:04 | 0 | -1.6 | 5.3 | 96.5
2026-05-26 01:05 | 0 | -0.4 | 8.4 | 96.1
2026-05-26 01:06 | 0 | 0.8 | 10.4 | 96
2026-05-26 01:08 | 0 | -1.5 | -0.7 | 120.6
2026-05-26 01:09 | 0 | -4 | -5.4 | 122.6
2026-05-26 01:10 | 0 | -4.9 | -7.1 | 123.6
2026-05-26 01:11 | 0 | -5.2 | -7.6 | 123.7
2026-05-26 01:12 | 0 | -5.8 | -8.2 | 123
2026-05-26 01:14 | 0 | -6.4 | -8.6 | 122.9
2026-05-26 01:15 | 0 | -6.7 | -9 | 122.9
2026-05-26 01:16 | 0 | -7 | -9.3 | 122.7
2026-05-26 01:17 | 0 | -5.8 | -4.5 | 109.3
2026-05-26 01:18 | 0 | -3.2 | 1.1 | 97.9
2026-05-26 01:20 | 0 | -2.3 | 2.7 | 97.1
2026-05-26 01:21 | 0 | -1 | 6 | 95.6
2026-05-26 01:22 | 0 | 0.4 | 9 | 95.1
2026-05-26 01:23 | 0 | 0.4 | 2.7 | 113.2
2026-05-26 01:24 | 0 | -4 | -5.4 | 122
2026-05-26 01:26 | 0 | -4.7 | -6.8 | 121.8
2026-05-26 01:27 | 0 | -5.5 | -7.9 | 121.7
2026-05-26 01:28 | 0 | -6.2 | -8.6 | 121.5
2026-05-26 01:29 | 0 | -6.7 | -9.1 | 121.3
2026-05-26 01:30 | 0 | -7.1 | -9.1 | 120.7
2026-05-26 01:32 | 0 | -5.7 | -4.2 | 107.9
2026-05-26 01:33 | 0 | -3.8 | -0.7 | 99.4
2026-05-26 01:34 | 0 | -2.2 | 3.5 | 96.6
2026-05-26 01:35 | 0 | -0.8 | 7.3 | 95
2026-05-26 01:36 | 0 | 0.2 | 9 | 94.5
2026-05-26 01:38 | 0 | 0.7 | 3.5 | 111.4
2026-05-26 01:39 | 0 | -3.2 | -4.3 | 122.1
2026-05-26 01:40 | 0 | -4.6 | -6.6 | 122.3
2026-05-26 01:41 | 0 | -5.2 | -7.6 | 122.4
2026-05-26 01:42 | 0 | -5.7 | -8.1 | 122.6
2026-05-26 01:44 | 0 | -6.3 | -8.6 | 122.4
2026-05-26 01:45 | 0 | -6.6 | -8.9 | 122.3
2026-05-26 01:46 | 0 | -7.1 | -8.7 | 120.4
2026-05-26 01:47 | 0 | -6 | -4.8 | 109.7
2026-05-26 01:48 | 0 | -4.2 | -1.5 | 99.9
2026-05-26 01:50 | 0 | -2.9 | 1.4 | 97.4
2026-05-26 01:51 | 0 | -1.5 | 5.3 | 96.2
2026-05-26 01:52 | 0 | -0.4 | 8.2 | 95.9
2026-05-26 01:53 | 0 | 0.8 | 10.2 | 95.6
2026-05-26 01:55 | 0 | -1.8 | -1.7 | 121
2026-05-26 01:56 | 0 | -3.9 | -5.3 | 122.4
2026-05-26 01:57 | 0 | -4.9 | -7.2 | 121.8
2026-05-26 01:58 | 0 | -5.5 | -7.9 | 122.3
2026-05-26 01:59 | 0 | -6.2 | -8.5 | 121.7
2026-05-26 02:01 | 0 | -6.6 | -8.9 | 121.3
2026-05-26 02:02 | 0 | -7 | -9.3 | 121.1
2026-05-26 02:03 | 0 | -5.7 | -4.4 | 108.1
2026-05-26 02:04 | 0 | -3.3 | 0.3 | 97.6
2026-05-26 02:05 | 0 | -2.4 | 2.6 | 96.9
2026-05-26 02:07 | 0 | -0.9 | 5.9 | 96.6
2026-05-26 02:08 | 0 | 0.6 | 8.7 | 96.5
2026-05-26 02:09 | 0 | -1 | 0.4 | 119.5
2026-05-26 02:10 | 0 | -4.4 | -6.2 | 121.6
2026-05-26 02:11 | 0 | -5 | -7.2 | 121.2
2026-05-26 02:13 | 0 | -5.7 | -8.2 | 121.2
2026-05-26 02:14 | 0 | -6.5 | -8.9 | 121.2
2026-05-26 02:15 | 0 | -6.8 | -9.2 | 121.1
2026-05-26 02:16 | 0 | -6.9 | -7.1 | 116
2026-05-26 02:17 | 0 | -4.4 | -2.1 | 102.1
2026-05-26 02:19 | 0 | -3.3 | 0.6 | 98.9
2026-05-26 02:20 | 0 | -1.9 | 4.5 | 96.3
2026-05-26 02:21 | 0 | -0.6 | 7.9 | 94.8
2026-05-26 02:22 | 0 | 0.7 | 10.3 | 94.3
2026-05-26 02:23 | 0 | -0.6 | 1.3 | 117.7
2026-05-26 02:25 | 0 | -3.5 | -4.7 | 123.2
2026-05-26 02:26 | 0 | -4.7 | -6.7 | 122.8
2026-05-26 02:27 | 0 | -5.3 | -7.7 | 122.4
2026-05-26 02:28 | 0 | -5.8 | -8.2 | 122.5
2026-05-26 02:29 | 0 | -6.4 | -8.5 | 122.6
2026-05-26 02:31 | 0 | -6.7 | -8.9 | 122.3
2026-05-26 02:32 | 0 | -6.4 | -5.4 | 111.8
2026-05-26 02:33 | 0 | -5.1 | -3.7 | 105.9
2026-05-26 02:34 | 0 | -3.1 | 0.2 | 99
2026-05-26 02:35 | 0 | -2 | 3.2 | 96.9
2026-05-26 02:37 | 0 | -0.7 | 6.6 | 95.5
2026-05-26 02:38 | 0 | 0.7 | 9.3 | 94.7
2026-05-26 02:39 | 0 | -0.7 | 1 | 117.1
2026-05-26 02:40 | 0 | -3.8 | -5 | 122.8
2026-05-26 02:41 | 0 | -4.8 | -6.8 | 122.7
2026-05-26 02:43 | 0 | -5.5 | -7.8 | 122.2
2026-05-26 02:44 | 0 | -6 | -8.3 | 121.9
2026-05-26 02:45 | 0 | -6.6 | -8.8 | 121.5
2026-05-26 02:46 | 0 | -6.9 | -9.2 | 121.8
2026-05-26 02:47 | 0 | -6.4 | -5.2 | 112.1
2026-05-26 02:49 | 0 | -4.3 | -1.9 | 101.6
2026-05-26 02:50 | 0 | -3 | 0.9 | 98.2
2026-05-26 02:51 | 0 | -1.5 | 4.9 | 96.5
2026-05-26 02:52 | 0 | 0.3 | 9.2 | 95.7
2026-05-26 02:53 | 0 | 0.8 | 10 | 95.3
2026-05-26 02:55 | 0 | -1.4 | 0.4 | 119.4
2026-05-26 02:56 | 0 | -4 | -5.3 | 121.9
2026-05-26 02:57 | 0 | -5.1 | -7.4 | 121.4
2026-05-26 02:58 | 0 | -5.8 | -8.2 | 121.4
2026-05-26 02:59 | 0 | -6.4 | -8.7 | 121.5
2026-05-26 03:01 | 0 | -6.8 | -9 | 121.5
2026-05-26 03:02 | 0 | -7 | -9.3 | 121.3
2026-05-26 03:03 | 0 | -5.9 | -4.6 | 109.3
2026-05-26 03:04 | 0 | -4 | -1.2 | 100.4
2026-05-26 03:05 | 0 | -2.5 | 2.7 | 97.3
2026-05-26 03:07 | 0 | -1.3 | 5.5 | 95.9
2026-05-26 03:08 | 0 | -0.2 | 8.5 | 95.1
2026-05-26 03:09 | 0 | 1.1 | 8 | 103.3
2026-05-26 03:10 | 0 | -2.5 | -3 | 122.4
2026-05-26 03:11 | 0 | -4.1 | -5.6 | 123.3
2026-05-26 03:13 | 0 | -5 | -7.1 | 122.4
2026-05-26 03:14 | 0 | -5.6 | -7.9 | 123.1
2026-05-26 03:15 | 0 | -6 | -8.2 | 123.7
2026-05-26 03:16 | 0 | -6.4 | -8.5 | 123.8
2026-05-26 03:18 | 0 | -6.7 | -8.7 | 123.7
2026-05-26 03:19 | 0 | -6.9 | -8.9 | 123.7
2026-05-26 03:20 | 0 | -6.5 | -5.5 | 113.9
2026-05-26 03:21 | 0 | -4.3 | -1.9 | 101.9
2026-05-26 03:22 | 0 | -2.7 | 1.2 | 98
2026-05-26 03:24 | 0 | -1.4 | 4.9 | 96.3
2026-05-26 03:25 | 0 | -0.2 | 8.2 | 95.7
2026-05-26 03:26 | 0 | 0.9 | 10.2 | 95.4
2026-05-26 03:27 | 0 | -2.4 | -2.6 | 124
2026-05-26 03:28 | 0 | -3.8 | -4.9 | 125.4
2026-05-26 03:30 | 0 | -4.7 | -6.5 | 125.7
2026-05-26 03:31 | 0 | -5.1 | -7.1 | 125.4
2026-05-26 03:32 | 0 | -5.6 | -7.5 | 125.4
2026-05-26 03:33 | 0 | -5.9 | -7.9 | 125.5
2026-05-26 03:34 | 0 | -6.4 | -8.2 | 124.9
2026-05-26 03:36 | 0 | -6.7 | -8.5 | 125
2026-05-26 03:37 | 0 | -7 | -8.7 | 124.5
2026-05-26 03:38 | 0 | -6.7 | -6 | 118
2026-05-26 03:39 | 0 | -4.2 | -1.8 | 104.2
2026-05-26 03:40 | 0 | -2.9 | 1 | 101.4
2026-05-26 03:42 | 0 | -1.6 | 4.6 | 98.7
2026-05-26 03:43 | 0 | -0.4 | 8 | 97.8
2026-05-26 03:44 | 0 | 1.1 | 7.3 | 107.5
2026-05-26 03:45 | 0 | -2 | -1.7 | 124.2
2026-05-26 03:46 | 0 | -4.1 | -5.2 | 125.8
2026-05-26 03:48 | 0 | -4.7 | -6.4 | 125.8
2026-05-26 03:49 | 0 | -5.2 | -7.1 | 125.8
2026-05-26 03:50 | 0 | -5.7 | -7.6 | 125.4
2026-05-26 03:51 | 0 | -6 | -7.8 | 126.3
2026-05-26 03:52 | 0 | -6.4 | -8 | 126.3
2026-05-26 03:54 | 0 | -6.5 | -8.1 | 126.1
2026-05-26 03:55 | 0 | -6.8 | -8.3 | 126.1
2026-05-26 03:56 | 0 | -6.9 | -8.4 | 125.8
2026-05-26 03:57 | 0 | -6.7 | -5.9 | 117.4
2026-05-26 03:58 | 0 | -4.4 | -1.8 | 104.8
2026-05-26 04:00 | 0 | -3 | 1.1 | 101.2
2026-05-26 04:01 | 0 | -1.7 | 4.9 | 100.3
2026-05-26 04:02 | 0 | -0.6 | 8.2 | 100
2026-05-26 04:03 | 0 | 0.8 | 10.7 | 99.8
2026-05-26 04:04 | 0 | -1.3 | -0.3 | 122.5
2026-05-26 04:06 | 0 | -3.6 | -4.4 | 125.3
2026-05-26 04:07 | 0 | -4.6 | -6.3 | 125.4
2026-05-26 04:08 | 0 | -5.1 | -6.9 | 125.7
2026-05-26 04:09 | 0 | -5.5 | -7.3 | 126.4
2026-05-26 04:10 | 0 | -5.8 | -7.6 | 126.1
2026-05-26 04:12 | 0 | -6.2 | -7.8 | 126.2
2026-05-26 04:13 | 0 | -6.6 | -8.1 | 125.9
2026-05-26 04:14 | 0 | -6.7 | -8.2 | 125.6
2026-05-26 04:15 | 0 | -6.9 | -8.4 | 125.6
2026-05-26 04:16 | 0 | -7 | -8.4 | 126
2026-05-26 04:18 | 0 | -5.4 | -3.6 | 109.3
2026-05-26 04:19 | 0 | -4.1 | -1.2 | 102.7
2026-05-26 04:20 | 0 | -2.6 | 2.8 | 99.9
2026-05-26 04:21 | 0 | -1.1 | 7.3 | 98.9
2026-05-26 04:22 | 0 | 0 | 9.4 | 98.9
2026-05-26 04:24 | 0 | 1.1 | 9.2 | 105.5
2026-05-26 04:25 | 0 | -2.8 | -3 | 125.4
2026-05-26 04:26 | 0 | -4.1 | -5.1 | 126.2
2026-05-26 04:27 | 0 | -4.9 | -6.5 | 126.1
2026-05-26 04:29 | 0 | -5.2 | -7 | 126.2
2026-05-26 04:30 | 0 | -5.6 | -7.3 | 126.3

## Left_sensor-event
Refrigeration DO | Alarm | Setpoint | Evap Fan DO | timestamp
TRUE | FALSE | -7 | TRUE | 2026-05-25 04:30
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 04:31
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 04:40
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 04:49
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 04:55
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 05:04
TRUE |  |  |  | 2026-05-25 05:07
FALSE |  |  |  | 2026-05-25 05:19
TRUE |  |  |  | 2026-05-25 05:29
|  |  | TRUE | 2026-05-25 05:31
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 05:57
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 06:03
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 06:12
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 06:20
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 06:28
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 06:34
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 06:44
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 06:50
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 06:59
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 07:05
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 07:14
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 07:21
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 07:28
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 07:35
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 07:45
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 07:51
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 08:00
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 08:08
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 08:16
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 08:23
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 08:31
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 08:37
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 08:47
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 08:53
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 09:03
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 09:09
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 09:19
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 09:25
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 09:33
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 09:40
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 09:49
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 09:55
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 10:03
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 10:10
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 10:20
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 10:26
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 10:34
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 10:42
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 10:51
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 10:57
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 11:07
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 11:14
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 11:22
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 11:29
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 11:38
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 11:44
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 11:52
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 11:58
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 12:07
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 12:15
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 12:24
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 12:30
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 12:40
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 12:46
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 12:54
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 13:01
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 13:08
TRUE |  |  |  | 2026-05-25 13:11
FALSE |  |  |  | 2026-05-25 13:23
TRUE |  |  |  | 2026-05-25 13:33
|  |  | TRUE | 2026-05-25 13:35
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 13:59
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 14:05
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 14:15
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 14:21
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 14:29
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 14:35
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 14:42
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 14:50
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 14:57
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 15:03
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 15:11
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 15:17
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 15:26
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 15:33
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 15:41
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 15:47
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 15:57
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 16:03
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 16:10
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 16:17
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 16:27
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 16:33
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 16:43
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 16:49
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 16:57
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 17:03
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 17:11
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 17:19
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 17:28
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 17:34
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 17:43
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 17:50
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 17:58
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 18:03
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 18:18
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 18:25
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 18:36
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 18:40
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 18:50
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 18:57
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 19:07
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 19:13
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 19:24
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 19:30
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 19:38
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 19:45
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 19:54
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 20:01
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 20:30
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 20:36
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 20:45
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 20:53
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 21:01
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 21:08
|  |  | FALSE | 2026-05-25 21:13
FALSE |  |  |  | 2026-05-25 21:26
TRUE |  |  |  | 2026-05-25 21:35
|  |  | TRUE | 2026-05-25 21:37
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 22:04
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 22:10
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 22:19
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 22:25
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 22:32
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 22:38
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 22:47
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 22:54
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 23:04
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 23:11
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 23:23
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 23:28
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-25 23:40
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-25 23:47
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 00:12
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 00:18
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 00:28
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 00:35
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 00:44
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 00:50
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 01:00
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 01:08
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 01:16
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 01:22
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 01:30
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 01:36
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 01:46
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 01:53
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 02:02
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 02:09
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 02:16
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 02:22
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 02:32
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 02:39
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 02:46
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 02:53
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 03:02
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 03:09
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 03:20
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 03:26
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 03:38
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 03:44
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 03:57
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 04:04
FALSE |  |  | FALSE | 2026-05-26 04:18
TRUE |  |  | TRUE | 2026-05-26 04:24